附件

渭南市秦岭区域小水电站目录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电站名称 | 所在县乡 | 所在流域 | 目前状态 | 所处秦岭保护区 | 建成时间 | 电站开发方式 | 装机容量（kw） | 主要功能 |
|
|  | **渭南市** | **4** |  |  |  |  |  | **11680** |  |
|  | **华州区** | **3** |  |  |  |  |  | **3680** |  |
| 1 | 涧峪水库坝后水电站 | 高塘镇 | 西涧峪 | 运行 | 重点保护区 | 2009 | 渠道式 | 1200 | 供水发电 |
| 2 | 石堤峪发电站 | 杏林镇 | 石堤河 | 运行 | 重点保护区 | 2008 | 引水式 | 2230 | 发电 |
| 3 | 陕化供水管线水电站 | 瓜坡镇 | 无 | 运行 | 一般保护区 | 2004 | 渠道式 | 250 | 供水发电 |
|  | **华阴市** | **1** |  |  |  |  |  | **8000** |  |
| 1 | 罗夫河二级水电站 | 罗敷镇 | 罗夫河 | 运行 | 一般保护区 | 2007 | 引水式 | 8000 | 发电 |