按照《渭南市生态环境保护督察巡查工作领导小组办公室关于印发全市生态环境问题大排查大整治实施方案》的通知（渭环督函〔2022〕7号）要求，我委高度重视，对照本区域（系统）生态环境保护工作职责，先后梳理排查问题8个，现已全部完成整改，现将整改情况公示如下：

| 序号 | 排查问题 | 整改完成情况 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省韩城市盘活西贾村段长期断流，有大量生活垃圾倾倒在河道边河道内，环境污染十分严重问题。 | 1.韩城市政府按照整改方案和整改工作要求，分别于2021年4月28日、5月26日、8月19日，3次对河道内及两岸垃圾进行清运。2.编制完成盘河水库水资源论证报告。3.根据韩城市水务局《陕西省黄河流域生态环境突出问题22问题复核申请表》，2022年4月22日对申请资料进行审核并组织开展省级现场复核，整改工作符合整改方案要求，同意通过核验并销号。 | 2022年4月22日 |  |
| 2 | 陕西省石川河上游桃曲坡水库基本没有下泄生态流量，中下游河道断流多年。目前桃曲坡水库只能满足上游用水需求，但完全依靠桃曲坡水库供水的铜川新区，十四五规划人口还要从目前11万人增长到30万人。陕西焦化厂完全由桃曲坡水库供水，目前仍采用湿熄焦工艺，年用水量高达500多万吨。中下游富平县、阎良区以河道生态综合治理之名人工造景、层层筑坝，仅富平县36.4公里河道内就筑坝29座，严重破坏河流生态问题。 | 1.富平县成立了黄河流域生态保护和高质量发展反馈问题落实工作领导小组，印发了《富平县黄河流域生态保护和高质量发展反馈问题落实工作方案》。2.2021年7月23日，邀请省内水利、环保等7名专家就生态环保部暗访反馈石川河筑拦水坝问题进行调研论证。按照专家意见，富平县立即对石川河全段(除两座橡胶溢流堰外)的16座溢流堰打开泄水设施，增设了排水孔，并全部打开排水口，使溢流堰内不再蓄水，确保河道水体流动畅通。3.加强对河道的日常巡查、定期清理溢流堰内淤泥和杂草,共清理河道垃圾杂物等3100方。对11处拦水坎及闸门彻底进行拆除,对富阎段5号溢流堰降低高度;对河堤范围内影响行洪的构筑物、高大树木进行清理，整平河床，共清理树木260余棵。4.石川河生态补水工程已完成。5.陕焦化工废水循环利用改造工程已完成设备安装和通水调试。该问题已整改到位。4月25日经市生态环境局对现场整改情况和整改资料进行核查,同意对黄河流域生态环境警示片反馈问题(清单2)予以验收，省级督导部门并予以复核销号。 | 2022年8月5日 |  |
| 3 | 尚书水库位于石川河流域顺阳河上游，主要用于防洪和灌溉。现场检查发现，尚书水库周边有无证洗砂厂正在作业，洗砂废水直排尚书水库，洗砂作业用电来自水库水位观测房。水库内还漂浮有大量生活垃圾，整体管理不到位。 | 富平县问题整改工作专班负责对相关问题进行了整改，落实了河湖长制，建立健全了“河长湖长+检察长”、“河湖长、警长”巡查监管长效机制;红星水库西岸的洗砂厂属三原县管辖，已经在2021年4月份取缔;尚书、红星、三寨3座水库的垃圾已经清运，水库环境得到了明显改善。该问题已整改到位。经市水务局对现场整改情况和整改资料进行核查,尚书、红星、三寨3座水库漂浮垃圾已经清理，巡查监管机制已经建立。同意对黄河流域生态环境警示片反馈问题(清单15)予以验收，省级督导部门并予以复核销号。 | 2022年5月11日 |  |
| 4 | 陕西省渭南市陕西焦化厂2012年新扩建焦化生产线没有做入河排污口论证，新扩建入河排污口未经审批许可问题。 | 1.富平县成立陕焦化工入河排污整改工作组,开展督办整治工作。2.2021年7月15日，安排陕焦公司组织专家开展入河排污口论证工作，9月初编制完成入河排污口论证报告。3.2021年10月12日，陕焦化工入河排污口设置论证报告通过专家评审，10月26日渭南市生态环境局《关于准予许可陕西陕焦化工有限公司入河排污口设置的批复》(渭环函[2021]363号)文件批复该企业入河排污口。4.陕焦化工废水循环利用改造工程已完成设备安装和通水调试。该问题已整改到位。4月11日经市生态环境局对现场整改情况和整改资料进行核查，同意对黄河流域生态环境警示片反馈问题(清单29)予以验收。4月28日省环保厅核查组对该问题进行复核验收。 | 2022年4月28日 |  |
| 5 | 陕西省渭南市银海煤化等四家洗煤厂是陕西陕焦化工有限公司配套下游企业，均建在石川河边。2013年起，4家洗煤厂以所在村集体农业灌溉为名打200米深机井，大肆偷采地下水用于生产，没有计量也未缴纳水资源费问题。 | 富平县问题整改工作专班负责对相关问题进行了整改，及时对富平银海煤业、博远经贸、明远煤业、兆兴煤业等4家洗煤厂的取用水问题进行现场取证和行政处罚，对违规取水设施进行了拆除,并提出了解决企业生产用水替代方案。目前，富平银海煤业、博远经贸、明远煤业、兆兴煤业等4家洗煤厂采用收集天然雨水作为生产用水水源，同时以陕焦化工中水为补充水源的供水管道已经铺设完成，并办理了取水许可手续。该问题已整改到位。经市水务局对现场整改情况和整改资料进行核查，富平县银海、博远、明远、兆兴4家企业违规取水问题已经整改完成，企业生产用水水源得到了有效保障。同意对黄河流域生态环境警示片反馈问题(清单32)验收，省级督导部门并予以复核销号。 | 2022年5月11日 |  |
| 6 | 陕西省渭南市红星水库和三寨水库均是灌溉调蓄水库，水库周边及闸口漂浮大量生活垃圾，水库管理不到位问题。 | 富平县问题整改工作专班负责对相关问题进行了整改，落实了河湖长制，建立健全了“河长湖长+检察长”、“河湖长、警长”巡查监管长效机制;尚书、红星、三寨3座水库的垃圾已经清运，水库环境得到了明显改善。该问题已整改到位。经市水务局验收组对现场和整改资料进行核查,尚书、红星、三寨3座水库漂浮垃圾已经清理，巡查监管机制已经建立。同意对黄河流域生态环境警示片反馈问题(清单30)予以验收，省级督导部门并予以复核销号。 | 2022年5月11日 |  |
| 7 | 陕西省渭南市沋河湿地公园内有未处理的生活污水外溢，现场臭味浓烈。湿地公园段沋河河道已全部硬化，部分排放渠道内有污水留存问题。 | 1.经对沿岸两侧的雨水口、污水口进行拉网式排查，临渭区胜利大街沋河桥至沋河入渭口现有排口7处，其中泄洪口3处、雨水排口3处、市排水公司总排口1处(污水处理后达标排放)。2.沋河西岸污水通过污水抽排设施汇入城区污水主管网，最终全部进入污水处理厂。3.临渭区已完成沋河湿地公园内淤泥和污水清理、河道硬化拆除以及生态化改造等工作。按照4月26日省林业厅核查组最新指导意见，临渭区进一步完善整改措施。同意对黄河流域生态环境警示片反馈问题清单予以验收，省级督导部门并予以复核销号。 | 2022年8月11日 |  |
| 8 | 陕西省渭南市潼关县黄河堤岸内有多处游船停靠从事餐饮经营活动。风陵渡黄河大桥上游约500米处堤岸内有白氏鲶鱼汤餐馆，潼关黄河风景区内有游船停靠在黄河岸边从事餐饮活动，并将垃圾直接倾倒入河问题。 | 1.2021年8月5日，潼关县召开生态环境警示片披露问题整改工作会议。会议要求，县交通局、黄河潼关河务局负责加快完善相关法律文书，由县交通局负责完成黄河风景区詹新安、王小玲两艘餐饮趸船的拆除清运工作，黄河潼关河务局负责完成白氏鲶鱼汤餐饮趸船拆除清运工作。2.2021年8月17日，由县交通局牵头，县检察院、县法院、县公安局、县水务局、黄河潼关河务局、秦东镇等各相关单位配合，依法对詹新安餐饮趸船进行强制拆除拖离。县交通局、黄河潼关河务局以本次强制拆除为契机，督促王小玲、白氏鲶鱼汤加紧完成餐饮趸船的拆除清运工作。经市级验收组现场检查及资料核查，詹新安、王小玲、白氏鲶鱼汤等三艘餐饮趸船均已拆除清离，问题整改落实到位，黄河潼关段沿岸无餐饮趸船，岸线干净整洁。同意对黄河流域生态环境警示片反馈问题(清单33)予以验收，省级督导部门并予以复核销号。。 | 2022年5月11日 |  |

注：上报的排查整改汇总表（包括工作开展以来梳理的所有问题），备注栏在上报的汇总表中填写公示的网址链接。公示完成后，将问题汇总表（备注栏有链接的）发到wnhbdczb@163.com。